温州市国有企业

采  购  文  件

| 采购编号: | WGSS-JFJT-Z-2023024 |
| --- | --- |
| 采购项目： | 孔道灌浆密实度质量检测仪 |
| 采购方式： | 公开招标 |

采 购 人：温州市交通工程试验检测有限公司

采购代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

二〇二三年八月

目    录

第一部分    投标供应商须知	8

一、  说  明	8

二、 采购文件	8

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	12

五、 开标和评标	13

六、 授予合同	18

第二部分  合同主要条款	20

第三部分  采购内容及要求	20

第四部分    附件	29

第五部分   评标原则及方法	45

注：采购文件中部分加“▲”的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州市交发集团所属温州市交通工程试验检测有限公司关于孔道灌浆密实度质量检测仪项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司受温州市交通工程试验检测有限公司委托，就孔道灌浆密实度质量检测仪项目以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、采购编号：WGSS-JFJT-Z-2023024

二、采购类型：国企采购（非政府采购项目）

三、采购项目概况：（内容、用途、数量、简要技术要求等）

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 预算 金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔道灌浆密实度质量检测仪 | 1套 | 20万元 | 孔道灌浆密实度质量检测仪1套，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |

四、投标供应商资格要求：

（一）基本条件：

（1）符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；

（二）特定条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

五、报名及采购文件发售：

1、报名时间：自本公告公布日起至截标之前，报名单位准备好资料均可报名（上午：8:30-11:30   下午：14:30-16:30  双休日及法定节假日除外）。

2、报名方式：网上报名（报名网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）（未注册的投标供应商请尽早注册，客服电话：400-881-7190），投标供应商报名成功后自行下载采购文件，还须将书面报名资料提交至采购代理机构并办理购买采购文件事宜。

3、报名地点及采购文件发售地点：温州市鹿城区黎明工业区30号楼2楼201室。

4、采购文件售价：人民币500元整(售后不退)

六、投标及开标信息

投标截止时间：2023年8月29 日14时30分整。

投标文件递交地点：温州市鹿城区黎明工业区30号楼2楼201室。

开标时间：2023年8月29日14时30分整。

开标地点：温州市鹿城区黎明工业区30号楼2楼201室。

七、投标保证金及交付方式：

投标保证金：人民币贰仟元整。保证金缴纳截止时间：2023年8月29日14时30分前。投标供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件，于投标文件递交截止时间前递交给采购代理机构。

户名：政采云有限公司

开户银行：中国农业银行杭州西湖支行

账号：190001010400276210000004083

八、其他事项：

- 购买采购文件时须提交的文件资料：

- 法定代表授权书或投标单位介绍信；

- 企业法人营业执照副本；

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图；

- 投标供应商认为需要提供的其他资料

以上资料若为复印件，须加盖投标供应商公章。

2、潜在投标供应商可在浙江政府采购网（https://www.zcygov.cn/）进行免费注册，具体详见浙江政府采购网投标供应商注册要求，中标人应在合同签订前完成注册并成为正式注册投标供应商。

3、本项目公告期限为5个工作日。投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

4、温州市交通发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市交通发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5、书面质疑受理地点：温州市鹿城区黎明工业区30号楼2楼201室，联系人：陈先生，联系电话：13968782134。

九、联系方式

采购人名称：温州市交通工程试验检测有限公司

电话：13858871551

联系人：夏先生

采购代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

地址：温州市龙湾区蒲州街道文会路9号楼四楼4F23A室

联系人：陈先生

电话：0577-88997006

采购监督管理部门：温州市交通发展集团有限公司纪检监察室

联系人：胡先生

电  话：0577-85559092

温州市交通工程试验检测有限公司

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

2023年8月4日

温州市交发集团所属温州市交通工程试验检测有限公司关于孔道灌浆密实度质量检测仪项目（自主）

征求意见公示

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司将于近期就温州市交通工程试验检测有限公司所需孔道灌浆密实度质量检测仪项目进行公开招标。现将采购文件公布如下，并公开征求投标供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议，请于2023年8月8 日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司，电子文档发送至以下信箱：406173998@qq.com或邮寄至我公司。

联系人：陈先生  电话：0577-88997006。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州市交通工程试验检测有限公司

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

2023年8月4日

前附须知表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州市交通工程试验检测有限公司 电话：13858871551 联系人：夏先生 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 代理机构地址：温州市龙湾区蒲州街道文会路9号楼四楼4F23A室 联系人：陈工 电 话：0577-88997006 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：孔道灌浆密实度质量检测仪 项目编号：WGSS-JFJT-Z-2023024 |
| 4 | 采购内容 | 采购孔道灌浆密实度质量检测仪，具体详见采购文件。 |
| 5 | 交货期 | 合同签订后，接到采购人通知之日起10个日历天内完成项目产品供货（投标供应商可根据自身实力和项目实际情况提供更短的时间） |
| 6 | ▲投标供应商资质格要求 | 见采购公告 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 见采购公告 |
| 11 | 分包 | □允许。但分包部分须经业主同意，由业主、总体单位、分包部分签订甲、乙、丙三方合同，分包部分的工作质量由项目总体单位负责。 不允许 。 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金(元)：见采购公告； |
| 15 | 投标文件份数 | 资格证明文件、技术资信标和商务标各一式6份，正本1份，副本5份 |
| 16 | 包装要求 | 正本和副本密封在一个包装袋中，资格证明文件、技术资信标和商务标分别单独密封装袋，且在各自的密封袋上标明“资格证明文件”、“技术资信标”、 “商务标”字样，封口处贴上封条。封皮上写明投标项目名称、项目编号，加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，并注明“开标时启封”字样。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 见采购公告 |
| 18 | 开标时间 和地点 | 开标时间：见采购公告 开标地点：见采购公告 |
| 19 | 开评标程序 | 密封情况检查开启技术资信标、开启商务标（公布商务报价）资格审查技术资信标评审 商务标评审提交评标报告 |
| 20 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数。 |
| 21 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：仅接受银行转账形式 履约保证金的金额：合同金额的5% |
| 22 | 注意事项 | 1）本采购文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“前附须知表”为准； 2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； 4）采购文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，采购代理公司将收取本项目采购文件的编制费500元/份。 5）采购监督管理部门： 温州市交通发展集团有限公司纪检监察室 联系人：胡先生 电 话：0577-85559092 |

# 第一部分    投标供应商须知

# 一、  说  明

1.项目说明

1.1本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》及有关法规组织和实施的。

2．▲合格投标供应商见采购公告

3.投标供应商代表

3.1指授权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，见附件）。

4.投标费用

4.1 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“采购采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

5.同品牌的认定

本项目为使用综合评分法的非单一产品采购项目，提供的核心产品品牌（核心产品为参数中打★产品）全部相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。提供的核心产品品牌仅部分相同，则仍认定为多家投标供应商。

# 二、 采购文件

1.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.采购文件的澄清

2.1投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间15日前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

3.采购文件的修改

3.1在投标文件递交截止期三个工作日前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网和温州国企采购平台上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间三个工作日前，作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在浙江政府采购网和温州国企采购平台上发布变更公告。

3.2采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.3为使投标供应商准备投标文件时有充分时间对采购文件修改部分进行研究并修改投标文件，采购机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面通知所有投标供应商。采购文件的修改

# 三、 投标文件的编制

1. 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照

采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝

的风险由投标供应商自行承担。

- ▲投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：

3.1投标文件由资格证明文件、技术资信标和商务标三部分构成：

- 资格证明文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格证明文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的投标供应商，责任自负） | 附件十三 |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力的证明材料； 出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： A. 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B. 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C. 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D. 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E. 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 |  |
| 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 |  |
| 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 |  |
| 1.4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； |  |
| 1.5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。 |  |
| 1.6 | 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询结果截图 |  |

注：▲上述基本资格条件审查材料、特定资格条件（如有）审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过,不进入后续评审。

- 技术资信标

| 序号 | 内容（标记▲项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲投标函 | 附件三 |
| 2 | ▲法定代表人声明书或法定代表人授权书 | 附件四 |
| 3 | ▲技术规格偏离表 | 附件五-1 |
| 4 | ▲商务条款偏离表 | 附件五-2 |
| 5 | 供应商简介 | 附件六 |
| 6 | 项目负责人简历表 | 附件七 |
| 7 | 供应商2020年7月至今相关业绩 | 附件八 |
| 8 | 产品、服务承诺及服务方案介绍 | 附件九 |
| 9 | 资信证明材料 | 附件十 |
| 10 | 合理化建议 | 附件十一 |
| 11 | 供应商认为需要提供的资料、采购文件要求提供的其他资料、为了响应评标办法所需提供的充分证明材料 | 附件十二 |

说明：

- 供应商可在磋商响应文件中对采购服务的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

- 技术资信标所提供的各种证书、证件、证明、执照等文件的复印件须加盖供应商有效的公章。

供应商可根据采购文件中的资信评分表，提供供应商认为需要提供的文件和资料。

- 商务（报价）标

| 序号 | 内容（标记▲项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲开标一览表 | 附件一 |
| 2 | ▲投标分项报价表 | 附件二 |

3.2投标文件格式

投标文件按统一格式填写，将资格证明文件、商务标和技术资信标分别装订成册（分别单独密封）。

3.3投标供应商随同投标文件提供的技术资料必须规范、完整，不能模棱两可、似是而非，否则将被视为未实质性响应采购要求。

4. 投标文件的签署及规定

4.1投标供应商应填写全称，同时加盖印章。

4.2投标文件中规定由法人代表签字或盖章的地方必须由法人代表或授权代表签署。

4.3投标文件资格证明文件、商务标和技术资信标各一式6份，其中正本1份,副本5份。

4.4投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

4.5投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

5.   投标报价

5.1  投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物及其附件的采购、制造、包装、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、代理服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。

5.2  投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。投标供应商对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5.3  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表（统一格式）内容填写，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

5.4  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物及服务，须折合成人民币计入投标报价中。

5.5  ▲采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

5.6  采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5.7  ▲投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5.8  最低报价不能作为中标的保证。

6.   投标保证金

6.1   投标人须提供由投标单位递交的投标保证金：人民币2000元（￥贰仟元整）否则采购人将不接受其投标。

6.2   投标人的投标保证金在中标人与买方签订了供货合同并提交履约保证金并合同经备案后7个工作日内无息退还，未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后7个工作日内无息退还。

6.3   ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2） 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3） 中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）  投标人在投标文件中提供虚假技术指标及参数，或在开标时提供虚假承诺，经评标委员会确认属实；

（5） 经采购监督管理部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

7.   投标有效期

7.1  自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

7.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

8.投标文件的密封及标记

8.1 投标供应商必须将投标文件的“资格证明文件”、“技术资信标”、“商务标”分别单独密封装袋，且在各自的密封袋上标明“资格证明文件”、“技术资信标”、 “商务标”字样，封口处贴上封条。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样，加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封袋封条由投标供应商自制。

8.2如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

# 四、 投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

1.2▲投标供应商如是法定代表人或个体工商户经营者参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人有效身份证明（原件）、企业/事业单位法人营业执照或个体工商户营业执照复印件（加盖公章），由评标委员会确认投标资格；

1.3▲投标供应商如是授权代表参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件）、企业/事业单位法人营业执照复印件（加盖公章），由评标委员会确认投标资格。

1.4▲为方便投标人递交投标文件，投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书原件、企业/事业法人营业执照或或个体工商户营业执照复印件等如密封在投标文件中，在投标文件开启后经查验符合要求亦为有效。

2.投标文件的修改和撤回

2.1在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达采购机构。

2.2 投标供应商修改或撤回投标文件的书面材料，须密封送达采购机构。同时应在封皮上注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3若投标供应商以传真或电报形式通知采购机构撤回投标，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购机构。

2.4从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被没收。

3.发生下列情况之一的投标文件将被拒收

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未购领采购文件或未在规定时间报名的；

3.3  没有按照采购文件的要求提供投标保证金汇款凭证；

3.4  未密封或未装订，封袋未按要求盖章签字或盖章的投标文件；

3.5  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.6  以电讯形式投标的投标文件。

# 五、 开标和评标

1.评标委员会

采购人依法组建评标委员会。采购人按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数。

2.评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标、评标

3.1 开标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标供应商代表未参加开标会的，视同认可开标结果。

3.2参加开标大会的投标供应商应签署不存在影响公平竞争的《国企采购活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标人的，应补签《国企采购活动现场确认声明书》。

3.3开标时，应当由投标供应商推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员按投标供应商提交采购响应文件的先后顺序当众拆封、清点采购响应文件（包括正本、副本）数量并宣布投标供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容，然后送评标室评审；对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还投标供应商代表。采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。投标供应商不足3家的，除本章第4条款的规定外，不得开标。

3.4开标结束后，采购人代表或由采购人委托的评标委员会依法对投标供应商的资格进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： A. 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B. 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C. 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D. 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E. 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 健全的财务会计制度 | 有出具具有良好的商业信誉健全的财务会计制度书面声明承诺函且已盖章。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 有出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》且已盖章 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有出具具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函且已盖章 |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明且已盖章 |
| 6 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，以评标委员会现场查询为准； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标供应商自行负责； |  |  |

3.5通过资格性审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不予接受。投标供应商提交的资料若有缺失，或无法证明符合本项目对合格投标供应商的资质要求，经采购人代表或由采购人委托的评标委员会认定为资格性审查不通过，其投标文件将不进入后续详细评审程序。除本章第4条款的规定外，合格投标供应商不足3家的，不得评标。

3.6评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3.7▲没有满足采购文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.8评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.9▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1、商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）投标文件内容不能充分证明投标供应商符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）报名的投标供应商与参加投标的投标供应商发生实质性变更的且未提供有效证明的；

2）投标供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件或技术方案，未声明哪一份有效的；

3）投标文件非投标供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

4）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

5）未按采购文件规定装订或资格证明文件、技术资信标中出现商务（报价）标内容的；

6）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

7）投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）投标供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

11）投标文件附有采购人不能接受的条款；

12）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

13）投标供应商串通投标，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益；

14）违反国家及有关部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）投标供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）投标供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）投标供应商串通投标，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益；

13）违反国家及有关部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

3、串通投标

1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.10  投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

3.11 投标的评定

评标委员会除考虑投标供应商的投标报价的竞争有利性外，同时还应考虑以下几方面：

（1） 交货及竣工时间的满足性；

（2） 与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；

（3） 质量保证措施的可行性；

（4） 产品的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；

（5） 投标供应商在甲方所在地为用户提供售后服务的保障措施；

（6） 投标供应商针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；

（7） 投标供应商的经营信誉、资信和实力；

（8） 投标供应商的同类业绩；

（9） 投标供应商提出的使采购人满意的优惠条款。

评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

4.根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第三十三条规定，采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体上公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在浙江政府采购网上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

5.投标文件的澄清

5.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，但澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

5.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有满足采购文件的实质性要求”，其投标不进入下一步评审。

6.确定中标候选供应商

6.1评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分第一和第二的分别为第一中标候选人和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由抽签决定排序）。

6.2  排名第一中标候选供应商放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以选择与第二中标候选人签订合同，若第二中标候选人也存在上述情形无法签约的，则本项目采购失败，重新组织采购。

6.3  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

7.评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

# 六、 授予合同

- 评标委员会确定的中标候选供应商经采购人审查合格后在浙江政府采购网及其他采购指定信息发布媒体上公示，参加采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自中标/成交公告期限届满之日（自公告发布之日起至第2个工作日止）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑；采购单位在收到投标供应商的书面质疑后三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购代理机构或采购人的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向温州市交通发展集团有限公司纪检监察室投诉。温州市交通发展集团有限公司纪检监察室牵头组织相关部门应当在收到投诉后10个工作日内作出投诉处理。投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据，质疑、投诉投标供应商需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 中标通知书

2.1中标（成交）供应商确定后，采购人将向中标（成交）供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标（成交）供应商均具有同等法律效力。

- 签订合同

3.1中标（成交）供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

3.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标（成交）供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标（成交）供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标（成交）供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，中标（成交）供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标（成交）供应商之后的第一位的中标候选供应商签订采购合同。

3.3采购文件、中标（成交）供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

中标（成交）供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.5中标（成交）供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案。

- 履约保证金

4.1中标（成交）供应商在收到中标通知书后，签订合同前须向买方提交足额的履约保证金。

4.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

- 采购代理服务费

本项目采购代理服务费6000元整，由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

# 第二部分  合同主要条款

（本合同格式仅做参考）

合同编号：_________

甲方：                                        （采购人）

乙方:                                         （中标人）

合同签订地点：       ；

温州市交通工程试验检测有限公司的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定                 （中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、采购文件

5、投标文件

三、采购内容

1、产品名称、规格及数量

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 型号/规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上合同总价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用，型号规格材质在清单中未标明的，以投标文件、采购文件标注的为准。

2、标准和计量单位

（1）本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

（2） 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、专利权

乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

四、交货

1、包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

（2）每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

（3）乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

2、交货方式

（1）现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

（2）在现场交货条件下，乙方在货物发运前    天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知甲方。

（3）如因乙方延误将上述内容用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

3、交付日期：

4、交货地点：业主指定地点 。同时向甲方提供货物的质量保证书、保修卡、使用说明等必备资料和必备配附件。

5、技术文件和资料

5.1 乙方应将每套产品的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运；

5.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3 天内将这些资料寄给甲方；

5.3 其他：

6、甲方对货物现场交货并外观验收完毕前，货物的损灭、丢失、盗窃等之风险均由乙方承担。

五、付款方式与结算

1、合同签订时，乙方向甲方提交合同总价5%的履约保证金。

2、合同签订后7个工作日内，采购人向中标供应商提交合同总价40%的预付款，产品试运行结束并经采购人组织最终验收合格后，10个工作日内支付合同至总价的100%，同时履约保证金转为质量保证金，在质保期满后无息退还。

3、中标供应商根据采购人要求提供付款收据、增值税专用发票。

六、质量要求

1、乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的全新货物，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正常功能和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2、根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

3、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（4）若双方自质量问题发现之日起   日内协商不成，双方同意直接按第（3）退货处理。

4、本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向甲方移交之日起   年（  个月）（货物另有超过质保期规定或卖方投标文件另有承诺的按就高原则执行），质保期内出现故障，在接到电话后0.5小时内响应，24小时内到现场，48小时内解决问题（若质保期内免费保修上门服务时间不能保证，相应延迟质保期时间），对不能及时解决问题的，须提供相应的备机供用户使用。（采购内容另有规定除外）

5、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长30天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对甲方的补偿。

6、质保期满后，仅收取零配件成本费用。合同货物出现故障后，乙方接到甲方通知后，应在不超过8小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

七、验收

1、 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任；

2、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或采购文件的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任；

大型或者复杂的项目，买方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收；

3、 甲方应当在到货后的   个工作日内对货物进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定；

4、 货物调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）；

5、 甲方有在货物制造过程中派员监造的权利， 乙方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便；

6、 本项目第三方参与验收：

。

7、 其他                                                                。

八、双方责任

1、甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

2、乙方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

九、乙方履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过 修改合同的方式由双方认可。

3、除了合同条款中不可抗力的情况外，除非延误是取得同意而不收取赔偿费，乙方延误交货或提供服务将按合同条款第十条规定被收取误期赔偿费。

4、所有提供的货物及验收都应服从甲方的统一安排。

十、误期赔偿费

除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，甲有权解除合同，要求乙方赔偿损失，并承担违约责任。

十一、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

十二、税费

1、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

2、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

十三、违约终止合同

1、甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，甲方有权解除合同，要求乙方赔偿损失，并承担违约责任：

（1）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）乙方未能履行合同规定的其他任何义务。乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

2、 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

十四、履约保证金的罚没

1、如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到赔偿。

2、如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿金。

3、乙方提供的货物须和报价文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

十五、争端的解决

1、合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十六、转让和分包及货物不可替代

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2、货物不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的货物替代。

十七、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十八、合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3、 合同壹式伍份，双方各贰份，壹份送采购代理公司备案。

甲方：（印章）                       乙方：（印章）

授权代表:（签字）                    授权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

时间:                                时间：

# 第三部分  采购内容及要求

一、总则

1、采购的服务所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

2、本次采购为家具，投标人应根据采购文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑，选择具有最佳性能价格比的服务前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

3、▲投标人必须根据自己的技术及商务和报价优势进行投标，不得只投部分内容。

二、采购数量及预算：

| 序号 | 名称 | 产品参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔道灌浆密实度质量检测仪 | 具体清单详见产品规格表 | 1 | 20万元 | 20万元 |

- 产品规格及推荐品牌

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WGSS-JFJT-Z-2023024孔道灌浆密实度质量检测仪 | 1 | 套 | 1.适用范围： 主要应用于桥梁、隧道等预应力锚索（杆）的灌浆密实度检测。可对孔道密实度快速定性检测；也可对灌浆缺陷进行定位和判别类型。不仅可测试PVC波纹管，也可测试铁皮波纹管，并可用于测试纵向、竖向和横向孔道。 仪器采用无线通讯技术，简化操作，现场可单人完成作业。同时，产品已取得多项相关专利技术，并支持AI（人工智能）辅助分析。 2.技术参数要求： 1.功能：可对预应力孔道灌浆质量进行快速定性及准确定位检测 2.★通信方式：无线、USB 3.供电方式：内置电池，满电量可供工作时间＞8h 4.通信距离：可达40米 5.其余外设：语音提示采集 6.测试通道数：2通道 7.采样点数：大于20000个 8.采样频率：500kHz，可调 9.采样精度：24位 10.电荷放大器：多档位可调（X1、X5、X30、X100） 11.激振装置：不同大小激振锤，适用于各种工况 12.传感器类型：加速度 13.定位耦合方式：高阻尼传感器支座，可避免按压力度不均匀造成的误差 14.定性耦合方式：磁性卡座固定 15.操作系统：Windows 16.电脑配置：内存≥4GB，硬盘≥32GB 17.噪音处理及频谱分析：移动平滑、BPF、EMD、小波降噪，FFT、MEM 18.★采样模式：单次、阈值连续、特征波形连续（AI辅助判定，过滤非激振波形） 19.图形处理模式：等值线、浓淡图 20.★提供数据据库云管理服务；定位判断支持云端AI训练及分析； 21.★与BIM系统直接连接，检测结果本地模型3D可视化； 灌浆密实度测试范围：定性测试可达150m，定位测试不受孔道长度限制。 - 检测数据可支持实时上传检测管理平台。 23.提供设备的校准＼检定的证书。 |

- 项目相关要求

1、保留测试项的指标，用户可在公示期间或合同签订前要求预中标供应商提供设备测试。如测试不满足采购文件要求，则视为投标供应商提供虚假材料，其投标无效，并按有关规定上报监管部门处理。

2、所有产品安装、调试、故障解决及后续因实际需求变更引起的重新配置工作均由中标供应商负责实施。

3、如采购文件中遗漏了本次项目所必须具备的设备、配件或服务，请投标供应商在投标文件中指出，并提出解决方案供参考；中标供应商有义务保证采购人该项目的完整，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人设备无法正常操作，中标供应商须承诺免费提供。

4、免费提供操作培训服务，并提供详细的培训计划及方案。投标公司提供培训场所与设备进行本地化培训，培训内容应包括产品使用，维护管理等，并提供培训手册。

5、中标供应商必须按其承诺配置配备人员，且聘用的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经相关专业考核合格后持证上岗，甲方有权进行审核，并提出整改意见。如乙方未按要求配置人员，甲方有权直接解除合同。

- 质量保证

1、中标供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

2、中标供应商所提供的产品必须符合行业的国家标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。

3、投标供应商所提供的货物应保证是全新的和未使用过的且原装合格正品。

4、中标供应商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

四、产品质保及售后服务要求

1、本项目所有产品的免费质保期为壹年，向甲方移交之日起算（货物另有超过质保期规定或卖方投标文件另有承诺的按就高原则执行），质保期内出现故障，在接到电话后0.5小时内响应，24小时内到现场，48小时内解决问题（若质保期内免费保修上门服务时间不能保证，相应延迟质保期时间），对不能及时解决问题的，须提供相应的备机供用户使用。（采购内容另有规定除外）。

2、在质保期内，系统或设备发生故障时，接到电话后即时响应，免费提供咨询、维修服务，确认需要派人到现场时，派遣技术人员乘坐最近一班交通工具到达现场，且一般故障排除时间不超过96个小时，如超过48小时无法解决问题，投标供应商需及时提供替代设备，保证系统正常运行。

3、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长30天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。

4、质保期满后，仅收取零配件成本费用。合同货物出现故障后，中标供应商接到采购人通知后，应在不超过8小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

- 项目时间

项目时间：合同签订后，接到采购人通知之日起10个日历天内完成项目产品供货（投标供应商可根据自身实力和项目实际情况提供更短的时间）。

如在规定时间内无法交货，将处于每逾期一天，按合同总价的0.5%罚款。逾期的违约赔偿最高限度为合同总价的5%，如违约金达到最高限额时中标供应商仍不能交货，采购人可终止合同。

- 项目验收

1、中标供应商应按有关要求供货，并提供货物质量检验证明文件、测试方法和验收标准。提供的质量检验证明文件、测试方法和验收标准经采购人认可后与合同一起作为项目验收标准的组成。

2、中标供应商将所有货物运抵安装地点后，由采购人按照装箱列表单、采购文件要求、投标文件等进行现场开箱初验。

3、经采购人组织最终验收合格后，双方签署验收单或验收报告。

- 付款方式

1、合同签订时，中标供应商向采购人提交合同总价5%的履约保证金。

2、合同签订后7个工作日内，采购人向中标供应商提交合同总价40%的预付款，产品试运行结束并经采购人组织最终验收合格后，10个工作日内支付合同至总价的100%，同时履约保证金转为质量保证金，在质保期满后无息退还。

3、中标供应商根据采购人要求提供付款收据、增值税专用发票。

# 第四部分    附件

附件一：

开标一览表

投标供应商名称：                                                 采购编号：

| 项目名称 | 投标价（单位：元人民币） | 交货期 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

说明：1.此栏内投标总价应与附件二“投标分项报价表”中投标总计价相一致。

2.投标供应商须按采购文件规定的数量进行报价；

3.投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物及其附件的采购、制造、包装、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、代理服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件二  投标分项报价表

- 投标分项报价表

采购编号：                     项目名称：              投标供应商名称：                             单位：元

| 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 综合单价（含税） | 投标报价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、此表总计价应与附件一“开标一览表”中投标报价相一致。2、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。4、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、安装所需辅材费用、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。5、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖章）：                              投标供应商代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三：

投 标 函

致：

根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的资格证明文件；

（二）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术资信标；

（三）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的商务（价格）标；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称

公章

投标供应商代表（签字或盖章）：

日期

附件四：

（1）法定代表人声明书

致：（采购人）

本人（法定代表人姓名）为（投标供应商全称）的法定代表人。我公司参加贵处组织的（采购项目名称、采购编号）的采购活动，由我本人授权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（2）法定代表人授权书

致：（采购人）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名） 授权（授权代表姓名）为本项目授权代表，参加贵处组织的（采购项目名称、采购编号）的采购活动，授权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标供应商代表为法定代表人，应提供声明书（1）并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标供应商代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（2），并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

附件五-1：

技术规格偏离表

供应商名称：                                          采购编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

注：1、按照采购文件“第三部分 采购内容及要求”中“三、技术需求”进行逐条响应未提供佐证材料的，否则视为负偏离予以扣分。

▲2、未提供此表的视为不响应采购文件实质性要求。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五-2：

商务条款偏离表

供应商名称：                                          采购编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：1、不填写此表视为完全响应采购文件内容。

▲2、未提供此表的视为不响应采购文件实质性要求。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件六

供应商简介

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

项目负责人简历表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 工作经历 |  |  |  |  |
| 3、从相关专业年限 |  |  |  |  |  |  |
| 4、负责人相关项目业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 完成年份 |  |

注：

1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

2、后附人员相应证书和社保证明材料，社保证明材料以当地社保部门出具并盖章的或当地政务服务网打印的社会保险参保证明为准。

供应商全称（盖章）：

日期：  年   月  日

附件八

供应商2020年7月至今相关业绩

| 序号 | 项目名称 | 服务对象基本信息 | 合同金额 | 合同 签订时间 | 用户联系人 /联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 2020年7月（以签订合同时间为准）以来供应商同类项目业绩。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件九、产品、服务承诺及服务方案介绍

1）供货清单、制造商明细和技术参数（不含价格）

2）质保期说明

3）项目方案

4）售后服务

5）其他投标人认为需要介绍的产品相关服务内容

附件十、资信证明材料

1）有效的质量管理体系认证证书等（如有）

2）检测（验）清单及报告（如有）

3）节能环保产品相关认证材料（如有）

附件十一、合理化建议（如有）

附件十二、供应商认为需要提供的资料、采购文件要求提供的其他资料、为了响应评标办法所需提供的充分证明材料。（如有）

附件十三：

（一）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）：

我方 （投标供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （投标供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人）：

我方 （投标供应商）承诺有依法缴纳税收和社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）； 承诺函 （采购人）： 我方（供应商）在参加本次采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。 特此承诺！ 投标供应商全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

# 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、总则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施的监督。

二．评标组织

1.评标委员会：评标委员会由采购人依法组建。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。评委会负责本次采购的评标活动，并向采购人推荐中标人。

2.采购监督管理部门：本次采购由温州市交通发展集团有限公司纪检监察室负责监管。

三、评标程序

本次评标，技术资信标和商务标同时开启，程序如下：

第一步：在开标室同时开启技术资信标、商务标，并公布商务标报价；

第二步：采购人代表或由采购人委托的评标委员会根据评标原则和评标办法，对各投标供应商的投标资格进行审查，资格审查不通过的投标供应商做无效标处理，不进入评审。

第三步：评标委员会对合格投标供应商的技术资信标进行评审，技术资信标不合格的投标供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第四步：公布审查结果和技术资信标得分情况后，评标委员会对有效投标供应商的商务标进行评审。

第四步：对商务标评审后，根据综合评审结果，评标委员会提交评标报告。

四、评标办法

本项目采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高、次高的投标供应商作为第一和第二排序的中标候选供应商的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分，其中技术资信标70分（技术权值70%），商务标（报价）30分（价格权值30%）。

五、评分细则

1、技术、资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分分数的算术平均值为各投标供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分数值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商基本情况 | 0-3分 | 根据投标供应商提供的与合同履行有关的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的、交通土木类荣誉证书、用户评价等，由评委综合打分，须提供相关证明材料复印件。A档：3-2分，B档：2-1分，C档：1-0分。 |
| 2 | 项目业绩 | 0-5分 | 投标供应商2020年7月1日至今具有所投系列产品销售业绩，每提供一个有效业绩得1分，本项最高得5分。证明材料以提供合同复印件为准，时间以合同签订时间为准。 |
| 3 | 投标产品情况 | 6-18分 | 投标产品的先进性、可靠性，结合投标产品的知名度、销售量、市场占有率、使用现况和用户反馈情况等情况，由评委综合打分。A档：18-14分，B档：14-10分，C档：10-6分。需提供对应的如产品合格证书、校准报告、用户反馈报告、合同等相关证明材料复印件加盖公章。 |
| 4 | 项目实施、技术方案 | 6-18分 | 根据投标供应商组织实施、技术方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括项目理解、系统理解、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优、技术培训等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，由评委综合打分。A档：18-14分，B档：14-10分，C档：10-6分。 |
| 5 | 项目人员配备 | 1-7分 | 根据投标供应商拟投入本项目实施人员、培训人员及售后服务人员的学历、资质（职称证书等相关资料）、工作经验、数量等，由评委综合打分。A档：7-5分，B档：5-3分，C档：3-1分。提供学历证书、资质证明、近三个月的社保证明等复印件加盖公章。 |
| 6 | 售后服务 | 2-8分 | 根据投标供应商的售后服务网点情况、响应时间、售后服务内容、服务体系情况，由评委综合打分。A档：8-6分，B档：6-4分，C档：4-2分。 |
| 7 | 质保期 | 0-6分 | 在满足采购文件免费维保服务期1年的基础上，每增加3个月得2分，本项最高得6分。 |
| 8 | 质保期后配件及耗材的优惠情况 | 0-5分 | 根据供应商提供的质保期后的配件及耗材优惠情况，由评委综合打分。A档：5-3.5分，B档：3.5-2分，C档：2-0分。 |
| 说明： （1）技术资信标评分标准中，A档一般以该分项方案/措施的表述详尽、科学、操作性强、可信度高等为划分标准；B档一般以该分项方案/措施的表述细致度、可操作性、科学性等方面满足采购需求基本要求为划分标准；C档一般以该分项方案/措施的表述细致度、可操作性、科学性等方面较差为划分标准。 （2）技术资信标未提供评分项目内容的，该项按零分处理，且不受最低分值限制。 （3）技术资信标中提供的证明材料无法辨认的，按未提供处理。 |  |  |  |

2、商务评分（30分）：

满足采购文件要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价。

（1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）×30保留小数2位）（四舍五入，保留小数点后2位）.

- ▲本项目采购预算为人民币20万元整,如供应商报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

3、有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4、评标委员会按综合得分由高到低顺序排列，排名前2名（含）的投标供应商分别为本项目的第一中标候选供应商和第二中标候选供应商，其他投标供应商不再作为中标供应商推荐（得分相同投标报价低的排序优先；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定排序），并提交评标报告。

5、如本项目有效中标候选人只有一家，评标委员会认定本次采购不具备竞争性，应予废标，重新组织采购。

六、 定标办法

本次采购由评标委员会直接确定中标候选供应商。排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以选择与第二中标候选人签订合同，若第二中标候选人也存在上述情形无法签约的，则本项目采购失败，重新组织采购。

七、确定中标人

中标供应商经采购人确认后，中标结果在温州市国有企业采购信息平台上公告，在发布中标公告的同时，采购采购单位将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购机构备查。