温州市国有企业采购

采 购 文 件

| 项目编号： | WGSS-JFJT-Z-2025019 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 中心试验室试验仪器 |
| 采购方式： | 公 开 招 标 |

| 采购人： | 温州筑诚交通工程监理有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 大地工程咨询有限公司 |
| 二〇二五年五月 |  |

目    录

温州市交发集团所属温州筑诚交通工程监理有限公司关于中心试验室试验仪器项目（自主）的采购公告	4

投标供应商须知前附表	8

第一部分  投标供应商须知	10

第二部分  合同条款	19

第三部分  附件	27

第四部分  采购内容及要求	44

第五部分  评标原则及方法	54

注：采购文件中部分加“▲”并加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

投标报名申请表

| 日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 中心试验室试验仪器 |  |  |  |  |
| 采购编号 |  | WGSS-JFJT-Z-2025019 |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 （加盖单位公章） |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 （以下内容由采购代理机构工作人员填写） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否 提交 | 备注 |  |
| 1 | 企业法人营业执照副本复印件（加盖公章扫描件） |  |  |  |  |  |
| 2 | 标书购买费用凭证（加盖公章扫描件） |  |  |  |  |  |

- 温州市交发集团所属温州筑诚交通工程监理有限公司关于中心试验室试验仪器项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关规定，大地工程咨询有限公司受温州筑诚交通工程监理有限公司委托，就所需中心试验室试验仪器项目以公开招标的方式进行采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

- 一、项目编号：WGSS-JFJT-Z-2025019

- 二、采购类型：国企采购（非政府采购）

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心试验室试验仪器 | 42 | 项 | 103万元 | 温州筑诚交通工程监理有限公司所需中心试验室试验仪器，采购内容及详细技术要求见第四部分采购内容及要求。 |  |

四、投标供应商资格要求：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对投标供应商参加国有企业采购活动应当具备的资格条件。

- 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 3、至本项目投标截止时间前供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

- 4、本项目不接受联合体投标。

五、发售采购文件时间及地点：

发售采购文件时间：2025年5月13日至投标截止时间前（上午08：30-11：30，下午14：30-17：00（节假日除外），未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标，投标供应商如对采购文件有异议应按采购文件规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复）。

采购文件售价：人民币500元整(售后不退)。

采购文件发售地点：乐采云平台。

获取采购文件方式及注意事项：

- 网上报名：请供应商登录“乐采云”（www.lecaiyun.com），进入“乐采云”平台进行注册并报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：95763），（操作路径：供应商注册（登录）-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件）。网上报名后，请将标书购买费汇入代理公司账户（户名：大地工程咨询有限公司温州第一分公司；账号：33050162870500000188；开户银行：中国建设银行温州双龙支行；），将供应商报名申请表（格式详见采购文件）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章扫描件）、标书购买费用凭证（加盖公章扫描件）等发送至代理机构电子邮箱249168092@qq.com）并联系采购代理公司审核。

- 六、投标截止时间：2025年6月4日09时30分整。

- 七、投标文件提交地点：温州市温州大道428号温州源大创业园四层8403室会议室。

- 八、开标时间：2025年6月4日09时30分整。

- 九、开标地点：温州市温州大道428号温州源大创业园四层8403室会议室。

- 十、投标保证金及交付方式：

- 1、投标保证金额：人民币壹万元整（投标供应商须在2025年6月4日09时30分前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标供应商银行帐户）。

- 户名：大地工程咨询有限公司温州第一分公司

- 账号：33050162870500000188

- 开户行：中国建设银行温州双龙支行

- 十一、其他事项：

1、采购公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网上发布的次日起算；

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向温州市交通发展集团有限公司纪检监察室投诉。

3、温州市交通发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市交通发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

4、采购文件发售截止时间之后潜在投标供应商仍然可以购买采购文件，但该投标供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

5、潜在供应商需在“乐采云”（www.lecaiyun.com）进行注册，使用供应商账号登陆并获取采购文件。

6、书面质疑受理地点：温州市温州大道428号温州源大创业园四层8403室，书面质疑文件接收人：郑瑞木，电话：15068415600，0577-88551608。

- 十二、联系方式

采购人：温州筑诚交通工程监理有限公司

地 址：浙江省温州市鹿城区车站大道云锦大厦303室西首

联系人：李先生

电话：18358720716

采购代理机构名称：大地工程咨询有限公司

地 址：温州市温州大道428号温州源大创业园四层8403室

联系人：郑瑞木

电话：15068415600，0577-88551608

采购监督管理部门：温州市交通发展集团有限公司纪检监察室

联系电话：0577-85559092

温州筑诚交通工程监理有限公司

大地工程咨询有限公司

2025年5月13日

温州市交发集团所属温州筑诚交通工程监理有限公司关于中心试验室试验仪器项目（自主）的征求意见公示

大地工程咨询有限公司受温州筑诚交通工程监理有限公司的委托，就中心试验室试验仪器项目以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求投标供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2025年5月19日上午11时00分前将书面材料签字（盖公章）并密封后送至温州市温州大道428号温州源大创业园四层8403室（或先将扫描件及电子版发送至邮箱249168092@qq.com，并同时将该原件寄至温州市温州大道428号温州源大创业园四层8403室。）

联系人：郑瑞木，联系电话：15068415600，0577-88551608。

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、附本项目采购文件

温州筑诚交通工程监理有限公司

大地工程咨询有限公司

2025年5月13日

- 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州筑诚交通工程监理有限公司 地址：浙江省温州市鹿城区车站大道云锦大厦303室西首 联系人：李先生 电话：18358720716 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：大地工程咨询有限公司 代理机构地址：温州市温州大道428号温州源大创业园四层8403室 联系人：郑瑞木 电话：15068415600，0577-88551608 |
| 3 | 项目名称 | 项目名称：中心试验室试验仪器 项目编号：WGSS-JFJT-Z-2025019 |
| 4 | 采购内容 | 温州筑诚交通工程监理有限公司所需中心试验室试验仪器，采购内容及详细技术要求见第四部分采购内容及要求。 |
| 5 | 供货期限 | 采购人发出通知后30个日历天内供应商须完成货物的供货、安装、调试。 |
| 6 | 投标供应商资格要求 | 详见采购公告 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织,投标供应商若需踏勘现场，请联系采购人 |
| 9 | 进口产品 | 不允许 |
| 10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 11 | 投标截止时间 | 2025年6月4日09时30分整 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标时予以澄清、说明或补正，不接受按要求进行澄清、说明或补正的，评标委员会有权做无效标处理。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期120天。 |
| 14 | 投标保证金 | 详见采购公告 |
| 15 | 投标文件份数 | 投标文件一式伍份，正本壹份，副肆份。电子版投标文件壹份（正本盖章版扫描件PDF格式存入U盘），装入商务（报价）标密封袋内。 |
| 16 | 包装要求 | 投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”、“商务（报价）标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务（报价）标”字样；封口处贴上封条，封条处加盖投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封皮上写明投标项目名称、项目编号、并注明“开标时启封”字样。电子版投标文件壹份（正本盖章版扫描件PDF格式存入U盘），装入商务（报价）标密封袋内。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 温州市温州大道428号温州源大创业园四层8403室会议室 |
| 18 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：温州市温州大道428号温州源大创业园四层8403室会议室 |
| 19 | 开评标程序 | 密封情况检查-开启技术资信标-资格审查-技术资信标评审-开启商务（报价）标-商务（报价）评审-提交评审报告。 |
| 20 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 21 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账。 履约担保的金额：合同总价的5%。 中标人在签订合同后5个工作日内须向采购人提交履约担保，并且要保证履约担保在合同履行期间的有效性。 |
| 22 | 原 件 | 无须递交。 |
| 23 | 注意事项 | 1）本采购文件中有关标书如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； 2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； 4）采购文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，采购代理公司将收取本项目采购文件的编制费500元/份。 |
| 24 | 信誉 | 成交供应商需具有良好的商业信誉： 至本项目投标截止时间前供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。 |
| 25 | 解释顺序 | （1）发布采购公告的媒介网站供下载的采购文件与纸质采购文件不一致的，以上传至网站的采购文件为准。 （2）构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同条款约定内容为准，且以合同条款约定的合同文件优先顺序解释；在采购投标阶段，按采购公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以在采购文件中编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

- 第一部分  投标供应商须知

一、  说明

- 1.本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法律法规及规范性文件组织和实施的。

- 2.合格投标供应商

- 2.1▲合格投标供应商资格条件详见本项目采购公告及投标供应商须知前附表；

- 2.2本项目谢绝联合体形式投标。

- 3.投标供应商代表

▲指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 4.投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、 采购文件

- 5.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 6.采购文件的澄清

投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 7.采购文件的修改

7.1采购单位如需对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，对采购文件以补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网、温州国企采购平台及温州市交通发展集团有限公司网站等发布公告的网站上发布更正公告，通知所有获取采购文件的潜在投标供应商。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并在浙江政府采购网、温州国企采购平台及温州市交通发展集团有限公司网站等发布公告的网站上发布变更公告，以通知所有获取采购文件的潜在投标供应商。

7.2投标供应商收到澄清和修改的补充文件，无需回复确认已收到补充文件。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.3本项目投标供应商均可在本项目采购公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件。投标供应商须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

三、 投标文件的编制

- 8.投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面作出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

- 9.投标供应商法律责任

- 9.1 ▲投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 10.投标文件的构成：

- 10.1▲投标文件由技术资信标、商务（报价）标两部分构成：

（1）技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | ▲投标函 | 附件一 |
| 二 | ▲资格资质证明文件 |  |
| 1 | ▲法定代表人授权书（授权代表参加投标时提供）或法定代表人（法定负责人）资格证明书（如法定代表人参加投标时提供） | 附件二 |
| 2 | ▲企业法人有效营业执照（或法人登记证书）复印件加盖单位公章 | 附件三 |
| 3 | ▲符合参加国企采购活动应当具备的条件的承诺函 | 附件四 |
| 4 | ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函 | 附件五 |
| 5 | ▲投标供应商没有失信记录承诺函（以采购人或代理机构投标截止当天查询结果为准） | 附件六 |
| 7 | 投标供应商认为需要提供的其他资格证明文件（采购文件中若为实质性要求和条件的证明材料必须提供。非实质性要求和条件的证明材料则各投标供应商根据自身情况提供，若因未提供而造成不利评审的风险则由各投标供应商自行承担。） |  |
| 三 | 商务、技术偏离表（如有） | 附件七 |
| 四 | 同类产品供货业绩一览表及业绩证明材料复印件 | 附件八 |
| 五 | 产品供货范围详细清单 | 附件九 |
| 六 | 随机备品备件和专用工具清单（如有） | 附件十 |
| 七 | 根据采购文件第五部分评标原则及方法“五、评分细则”中评分内容，需要提供的文件和资料。格式自拟。 |  |
| 八 | 供应商认为需要提供的其他资料 |  |

说明：

- 投标供应商可根据采购文件中的要求以及技术资信评分表，提供投标供应商认为需要提供的文

- 件和资料。

- ▲投标供应商所提供的服务及货物在合同执行过程中如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人

- 及采购代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

- 投标供应商可在投标文件中对采购文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代

- 标准及补充更改必须相当于或优于采购文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

- ▲以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标供应商有效的

- 公章。

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | ▲开标一览表 | （附件十一） |
| 2) | ▲投标分项报价表 | （附件十二） |

- 10.2投标文件格式

- 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

- 投标文件应有目录以及页码，以便评标委员会检索；

- 投标文件表述内容应简练，尽可能以双面打印（复印）制作；

- 技术资信标与商务（报价）标分别包装于各自标函袋中；

- 11.投标报价

- ▲投标报价是指中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商所有的价款，即完成上述范围工作任务所发生的一切费用（应包括但不限于设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、包装、运输装卸就位、安装、调试、设备的标定（校准/检定）、保险、验收、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、采购代理服务费、税金、利润等及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，并承担一切风险责任。），供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

- 11.1投标供应商须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）采购代理机构，采购代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。

- 11.2▲投标供应商必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）

- 的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署或盖章。

- 11.3▲所有投标报价均以人民币报价。

- 11.4▲采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

- 11.5采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

- 11.6投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

- 11.7 最低报价不能作为中标的保证。

12投标保证金

- 12.1▲投标供应商须提供由其汇出的投标保证金（金额详见《投标供应商须知前附表》，投标保证金汇出账户的名称须与投标供应商的名称相一致），否则采购人将不接受其投标。

- 12.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且缴纳履约保证金后无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后无息退还。

- 12.3如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- （1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- （2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与项目业主签订合同；

- （3）中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

- （4）投标供应商在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- （5）经国企采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规的行为。

- 13.投标有效期

- 13.1▲自开标之日起120天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

- 13.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 14.投标文件的签署和规定

- 14.1▲投标供应商应提供技术资信标、商务（报价）标各一式伍份的投标文件，分别装订成册，其中正本壹份、副本肆份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。电子版投标文件壹份（正本盖章版扫描件PDF格式存入U盘），装入商务（报价）标密封袋内。评审时以纸质投标文件作为评审依据。

- 14.2投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签署（或盖章），副本可用正本的复印。

- 14.3▲投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处签署或盖章，方才有效。

- 14.4▲投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 15.投标文件的密封及标记

- 15.1▲投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”、“商务（报价）标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务（报价）标”字样；封口处贴上封条，封条处加盖投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封皮上写明投标项目名称、项目编号、并注明“开标时启封”字样。电子版投标文件壹份（正本盖章版扫描件PDF格式存入U盘），装入商务（报价）标密封袋内。

- 15.2▲如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

四、 投标文件的递交

- 16.投标文件的递交

- 16.1▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

- 16.2▲在递交投标文件同时递交以下证明文件，由评标委员会确认投标资格：

- 投标保证金汇款证明；

- 法定代表人有效身份证明原件（若投标供应商代表为法定代表人）；

- 法定代表人授权书原件及授权代表有效身份证明原件；

- 以上证明文件如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经查验符合要求亦为有效，否则作无效标处理。

- 17.投标文件的修改和撤回

- 17.1在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

- 17.2“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、项目编号、投标供应商名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

- 17.3从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- 18.▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

- 18.1在投标截止时间以后送达的投标文件；

- 18.2未按规定获取采购文件；

- 18.3未按采购文件要求密封的投标文件；

- 18.4未按采购文件要求递交的投标文件。

五、 开标和评标

- 19.评标委员会

采购人按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数。

- 20.评标过程的保密性

开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

- 21.开标、评标

- 21.1采购人按采购文件规定的时间、地点开启技术资信标。开标前，首先检查技术资信标的密封情况，确认无误后开启技术资信标。

- 21.2投标文件的初审。初审分为资格审查和符合性检查。

- （1）资格审查。依据法律法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标供应商进行资格审查，资格审查内容包括但不仅限于随投标文件一同提交的法定代表人授权书（原件）、投标代表人有效身份证件（原件）、企业法人营业执照复印件（加盖法人公章）等资格证明、投标保证金汇款证明，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标供应商的实质性要求。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不予接受。

- （2）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- （3）通过资格性审查与符合性审查的技术资信标由评委进行综合评审，否则不进入后续评审。

- 21.3▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- （1）投标文件未按采购文件规定签字、盖章的；

- （2）明显不符合采购文件中主要技术规格、技术标准的；

- （3）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- （4）投标供应商投标报价超过采购预算金额的；

- （5）技术资信标中出现投标报价的（售后保修、维修、配件等价格除外）；

- （6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

- （7）授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- （8）未实质性响应采购文件中加“▲”同时加下划线的条款；

- （9）评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他有效投标供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标供应商代表不能在评标现场规定的合理时间内（在半个小时以内，具体要求将根据实际情况约定）书面证明其报价合理性的，评标委员会将其作为投标无效处理。

- （10）投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- （11）评标委员会认定不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

- 21.4▲有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

- （6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 21.5开启商务（报价）标

- （1）开商务（报价）标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- （2）宣布对各投标供应商有效身份证件、投标保证金汇款证明等审查结果和技术资信标得分情况。

- （3）检查有效投标供应商“商务（报价）标”的密封情况，确认无误后开启“商务（报价）标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- （4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标供应商。

- （5）开商务（报价）标时，采购人指定专人做好记录，存档备查。

- 21.6“商务（报价）标”开启后，由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投

- 标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- （1）投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。大写金额有明显文字表述错误而造成歧义的，则以小写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

- （2）▲如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标将被拒绝。

- 21.7在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 21.8▲实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 21.9评标委员会对资格审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

- 21.10评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 22.如本项目第一次采购因有效投标供应商数量不足3家作流（废）标处理。根据《温州市市属国有企业采购管理办法》相关条款规定，采购人将重新组织采购。本项目属于国有企业采购项目，投标截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

- 23.投标文件的澄清

23.1▲在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署（或盖章），但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

23.2▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 24.确定中标候选人

24.1本次采购由评标委员会推荐一名中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

24.2评标委员会依据法律法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的最终得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，得分第一名的投标供应商推荐为中标候选人（综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且报价相同的，则由评标委员会以少数服从多数的原则投票选择其中一名为名次优先者）。

24.3排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，本次采购失败，重新采购。

24.4采购人对决标结果不作任何解释，也不保证最低价中标。

- 25.评标细则详见“评标原则及方法”。

六、 授予合同

- 26.评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后在发布项目采购公告的网站上公示，各投标供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标供应商。

- 27.中标通知书

27.1中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

27.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

- 28.签订合同

28.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点签订合同。

28.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将被不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后的第一位的中标候选人签订合同。

28.3采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评标委员会双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

28.4拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处

理，其投标保证金将被不予退还。

28.5中标供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案，以免耽误投标保证金的退付。

29.采购代理服务费

29.1本次采购代理服务费按固定金额12000元计取，请投标供应商在投标报价中综合考虑，由中标供应商在领取中标（成交）通知书之前支付给采购代理机构。

- 29.2采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

30.乐采云技术服务费

乐采云技术服务费由乐采云平台向中标供应商收取，该费用在采购代理公司发布采购结果公示之后，由乐采云平台推送给中标供应商，中标供应商应在收到缴费通知后及时支付。

收费标准：

（一）不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件；

（二）涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费：

中标价80万元以下（含80万元的）：按800元收取；

中标价超过80万元的：中标价的千分之一（0.1%），以30000元封顶。

- 第二部分  合同条款

说明：本合同签订依据《中华人民共和国民法典》。

| 项目编号： | WGSS-JFJT-Z-2025019 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 中心试验室试验仪器 |

| 采购人（甲方）： | 温州筑诚交通工程监理有限公司 |
| --- | --- |
| 中标人（乙方）： |  |
| 签订地点： | 浙江省温州市 区（县） （具体地点） |
| 签订时间： | 二〇二五年 月 日 |

甲方：温州筑诚交通工程监理有限公司 （采购人）

乙方：                                （中标人）

鉴于甲方于    年    月    日接受乙方对                      的投标，双方根据《中华人民共和国民法典》和本项目的采购文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方友好协商，同意签订本合同，共同遵守：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方提供如下内容的合格产品：                                   金额单位：人民币元

| 产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 合同单价 | 合价 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |

投标报价是指中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商所有的价款，即完成上述范围工作任务所发生的一切费用（应包括但不限于设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、包装、运输装卸就位、安装、调试、设备的标定（校准/检定）、保险、验收、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、采购代理服务费、税金、利润等及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，并承担一切风险责任。）

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家、浙江省和温州市有关安全、环保、卫生之规定。

3、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

第五条：交货时间及地点

1、交货时间：采购人发出通知后     个日历天内供应商须完成货物的供货、安装、调试。

2、交货地点及方式：由乙方负责将货物运送至甲方指定地点（温州市范围内）。甲方对货物签收前，货物的损灭、丢失、盗窃等之风险均由乙方承担。

3、甲方需要分批收货的，乙方应按甲方要求分批交货。

第六条：到货、安装

1、乙方送货至指定地点后，由甲方对货物进行初步验收，若有缺少或损坏的乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

2、货物安装、调试、试运行（试运行1个月后所有功能运行正常）完毕后，如未发现设备质量问题，乙方可申请最终验收。

3、乙方在所有货物的到货、验收期间应接受甲方的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

第七条：售后服务

见甲方采购文件要求和乙方投标文件承诺。(当不一致时以两者中较高服务条款优先)。

第八条：合同价款的支付、结算

（一）合同价款的支付：

1、中标供应商在签订合同后5个工作日内须向甲方提交履约担保，履约担保的金额为合同总价的5%；履约担保在所有产品最终验收合格后15个工作日内无息退还。

2、产品试运行结束并经甲方组织最终验收合格后6个月内甲方支付至合同总价的60%，产品试运行结束并经甲方组织最终验收合格后24个月内甲方支付至合同总价的95%，剩余5%为质量保证金，在质量保证期结束后10个工作日内无息退还。

3、乙方根据甲方要求提供增值税专用发票。

（二）合同价款的结算：合同结算价=乙方实际供货且通过甲方验收的货物数量×合同单价。

第九条：验收

1、中标供应商应按有关要求供货，并提供货物质量检验证明文件、设备校准/检定证书、测试方法和验收标准。提供的质量检验证明文件、设备校准/检定证书、测试方法和验收标准经甲方认可后与合同一起作为项目验收标准的组成。

2、中标供应商将所有货物运抵安装地点后，由甲方按照装箱列表单、采购文件要求、投标文件等进行现场开箱初验。甲方应对所购产品外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向乙方提出。若因乙方制造工艺、质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

3、具体验收要求和标准：根据《温州市市属国有企业采购管理办法》及温州市等有关规定由甲方组织验收。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护及对甲方操作人员进行培训，后续解答甲方的技术咨询。免费提供操作培训服务，并提供详细的培训计划及方案。投标供应商提供培训场所与设备进行本地化培训，培训内容应包括产品使用，维护管理等，并提供培训手册。乙方提供的培训次数不少于2次，培训期间乙方人员产生的相关费用自行支付。

（3）辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

质量保证期：本项目所有产品的免费质保期为    年，自最终验收合格次日起计算。若货物另有高于合同约定的质保期期限或卖方投标文件另有承诺的按就高原则执行。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

甲方验收合格不免除乙方对货物的质量保证责任。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据第三方鉴定机构出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，因乙方产品存在缺陷的，甲方有权按照下列一种或多种方式要求乙方承担违约责任，并同时有权收取乙方合同总价10%作为违约金，乙方同意无条件接受：

（1）甲方退还货物，乙方退还货款，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格，协商（协商期限为发生该事件后7个工作日内）不成的，按上述第（1）项处理。

（3）甲方通知乙方采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方自收到通知之日起7日内更换或修补完成，相应产生的费用由乙方承担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。若乙方在7天内未完成的，甲方有权直接按上述第（1）项处理。

甲方在采取以上一种或多种方式时，有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方在规定时间内无法交货，将处于每逾期一天，按合同总价的0.5%罚款。逾期的违约赔偿最高限度为合同总价的5%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可终止合同。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在甲方所在地人民法院起诉的途径解决。

第十六条：违约处理

- 由于乙方发生违约事件，未能及时采取补救措施的（或采取补救措施后仍无法补救的），甲方有权出解除部分或全部合同。

- 若由于乙方原因导致终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与

- 本合同约定货物类似的货物，甲方购买类似货物所超出的那部分费用由乙方承担。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）补充协议（如有）；

（2）合同

（3）中标（成交）通知书；

（4）采购文件；

（5）投标文件；

（6）其他合同文件。

注：若投标文件中乙方承诺的标准高于采购文件要求的，则以投标文件中相关条款为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准；双方关于合同内容的会议纪要等书面文本视为本合同的组成部分。合同签订后，双方签订的补充协议也是本合同的组成部分。如双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

第十九条：合同生效

1、本合同一式五份，合同双方各执两份，采购代理机构一份，在双方法定代表人或授权代表签署加盖印章后生效。

甲方：                                        乙方：

（盖章）                                      （盖章）

法定代表或授权人：                            法定代表或授权人：

日期：      年   月   日                      日期：      年   月   日

注：本合同为范本合同，最终以双方签订的合同为准。

合同附件一

廉政合同

根据有关廉政建设的规定，为做好中心试验室试验仪器项目的党风廉政建设，保证严格管理、规范服务，保证项目高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，温州筑诚交通工程监理有限公司 (以下称甲方)与       (以下称乙方)，特订立以下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

(1) 严格遵守党和国家有关法律法规及交通行业主管部门的有关廉政规定。

(2) 严格执行中心试验室试验仪器项目合同，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和集体的利益，不得违反相关的规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布监督电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

(1) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(2) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品。

(3) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

(4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方中心试验室试验仪器项目有关的服务分包、劳务等经济活动。

3.乙方义务

(1)乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

4.违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，建议给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿；情节严重的，甲方上报行业主管部门。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同履约完毕之日止。

7、本合同作为中心试验室试验仪器项目合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，每份具有同等法律效力。

甲方：                                        乙方：

（盖章）                                      （盖章）

法定代表或授权人：                            法定代表或授权人：

日期：      年   月   日                      日期：      年   月   日

- 第三部分  附件

（技术资信标封面，供参考）

正/副本

项目名称：中心试验室试验仪器

项目编号：WGSS-JFJT-Z-2025019

技术资信标

投标文件

投标供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人（法定负责人） 或授权代表 ：             （签字或盖章）

年        月        日

目录

附件一

投 标 函

致：温州筑诚交通工程监理有限公司

根据贵方为中心试验室试验仪器项目（项目编号：WGSS-JFJT-Z-2025019）的投标邀请，我方           　　（投标供应商名称） 作为投标供应商已正式授权　             （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本壹份，副本肆份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务（报价）标【正本壹份，副本肆份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 120 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，投标保证金

将不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按

质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址：                  ；

电话：                  ；

传真：                  ；

电子邮件 ：                  。

投标供应商名称 ：                  （ 盖单位公章）

法定代表人（法定负责人） 或授权代表 ：                  （签字或盖章）

日期：

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二

（1）法定代表人授权书

致温州筑诚交通工程监理有限公司:

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　　　　　　（投标供应商名称）法定代表人（姓名、职务）代表本公司授权　（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就中心试验室试验仪器项目，项目编号：WGSS-JFJT-Z-2025019 ）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于　　　　年　　月　　日签字生效，有效期至　　　　年　　月　　日，特此声明。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（法定负责人）（签字或盖章）：

授 权 日 期：         年    月    日

授权代表（签字）：

身份证号码：

职务：                      详细通讯地址：

电话：                      传真：                        邮政编码:

法定代表人身份证复印件黏贴处

投标供应商代表授权代表证复印件黏贴处

注：本法定代表人授权书正本一式二份，资信标正本中一份，另一份在递交投标文件时提交。

法定代表人（法定负责人）资格证明书

（如法定代表人（法定负责人）参加投标时提供）

温州筑诚交通工程监理有限公司：

大地工程咨询有限公司：

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系       <投标供应商名称>      的法定代表人（法定负责人）。为你单位组织的项目编号为WGSS-JFJT-Z-2025019的中心试验室试验仪器采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证复印件黏贴处

投标供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（法定负责人）（签字或盖章）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人（法定负责人）参加本采购项目投标的，仅须提供此证明书。

附件三

附企业法人有效营业执照（或法人登记证书）复印件加盖单位公章

附件四

符合参加国企采购活动应当具备的条件的承诺函;

温州筑诚交通工程监理有限公司：

我方参与中心试验室试验仪器（项目名称）【项目编号：WGSS-JFJT-Z-2025019】国企采购活动，郑重承诺：

（一）我方具备符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件五

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函

温州筑诚交通工程监理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加中心试验室试验仪器（项目名称）【项目编号：WGSS-JFJT-Z-2025019】的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件六

投标供应商没有失信记录承诺函

温州筑诚交通工程监理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目（中心试验室试验仪器（项目名称）【项目编号：WGSS-JFJT-Z-2025019】）投标截止时间为止，我公司未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件七

技术、商务偏离表

项目名称：中心试验室试验仪器

项目编号：WGSS-JFJT-Z-2025019

| 内容 | 采购文件要求 |  | 投标文件内容 |  | 正偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 实际响应的具体内容 |  |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 采购文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  |
|  | 条款号 | 简要内容 | 条款号 | 简要内容 |  |
| 商 务 偏 离 |  |  |  |  |  |

注：如投标文件含正偏离和负偏离，都应说明。不填写此表视作完全响应采购文件要求。

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件八

同类产品供货业绩一览表

项目名称：中心试验室试验仪器

项目编号：WGSS-JFJT-Z-2025019

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.每项业绩须根据第五部分评标原则及方法—五、评分细则-“同类产品供货业绩”的要求提供证明材料；

3.投标供应商不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，不纳入评分范围。

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 附件九

产品供货范围详细清单

项目名称：中心试验室试验仪器

项目编号：WGSS-JFJT-Z-2025019

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 性能及指标 | 产地 | 是否进口 | 免费 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件十

随机备品备件和专用工具清单（如有）

项目名称：中心试验室试验仪器

项目编号：WGSS-JFJT-Z-2025019

| 设备名称及编号 | 附件及备件、专用工具名称 | 品牌/产地 | 数量 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商可按以上表格形式进行复制，附在技术资信标内。

2、本表所列为随设备所带的附件及备品备件。

3、设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（商务（报价）标封面，供参考）

正/副本

项目名称：中心试验室试验仪器

项目编号：WGSS-JFJT-Z-2025019

商务（报价）标

投标文件

投标供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人（法定负责人） 或授权代表 ：            （签字或盖章）

年        月        日

目录

附件十一

开标一览表

项目名称： 中心试验室试验仪器                  项目编号：WGSS-JFJT-Z-2025019

（价格单位：人民币元）

| 投标项目 | 投标总报价（元） | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心试验室试验仪器 | 大写： 小写： | 采购人发出通知后 个日历天内供应商须完成货物的供货、安装、调试。 |  |

注：

1、投标报价（即投标总报价）包含的内容详见第一部分投标供应商须知第11点。

2、此投标报价一览表中投标报价应与“投标分项报价表”中“总计价”相一致。

3、▲此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件,其投标文件将被拒绝。

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件十二

投标分项报价表

项目名称： 中心试验室试验仪器

项目编号：WGSS-JFJT-Z-2025019

（价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、规格 | 产地 | 是否进口 | 数量 | 单价 | 总价 | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 随机备品备件、耗材、专用工具（如有） |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 安装调试及验收费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 技术培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、▲总计价应与“开标一览表”中投标总报价相一致。

2、▲不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

3、本表可在不改变主要格式的情况下根据具体需要自行调整。

4、▲上表“单价”、“合价”均为含税价。

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- 第四部分  采购内容及要求

- 一、概述

- 1、潜在供应商领取采购文件后,必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对采购文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

- 2、供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均需在答疑截止时间前以采购文件规定的形式提出。

- 3、供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

- 二、采购内容及要求

- （一）▲采购内容：中心试验室试验仪器共计42项，具体详见“（二）技术要求”。

- （二）技术要求：

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 单位 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能路强仪 | 1 | - 台 | - 2T传感器 5T传感器 20T传感器 伺服式; - 1、最大承载力：200KN - 2、速度范围：0.01-300mm/min（无极调速、不需要换挡） - 3、伺服电机功率：1.5kW (操作简单，无噪音，轻松使用，) - 4、工作电压：220V±10% |
| 2 | 锚（索）杆质量检测仪 | 1 | - 台 | - 1.信号传输方式:无线传输 - ★2.通讯距离：显示端与采集端远距离交互，最远可达40米，语音提醒：开机连接、数据采集、数据保存等语音提醒，测试通道数：2通道，触发与接收可互换 - 3.采样点数：＞20000个，可调，采样频率：500kHz，可调；传感器类型：加速度传感器；耦合方式：磁性卡座 - ★4.激振方式：配置电磁自动击打，保证稳定性 - 屏幕显示：10英寸屏幕，最佳分辨率1920*1280，支持多点触控。信号匹配技术：时域自相关分析 - ★5.噪音处理及频谱分析：移动平滑、BPF、EMD、小波降噪，FFT、MEM（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章） - ★6.设备数据能无缝直接上传至数据云平台，平台具备存储、搜索、统计、报告浏览等功能（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章） - 7.支持锚杆检测APK,可实现手机端现场快速数据采集 - 8.锚杆长度测试范围可达20m；锚索长度测试范围可达60m。 |
| 3 | 基桩超声波检测声测线（换能器） | 1 | - 套 | - ★1、4卷线，每根150m，带4个万向滑轮。 - ★2、适配SY8(C)超声波检测设备。 |
| 4 | 电位自动滴定仪 | 1 | - 台 | - 测量电极电位分辨率0.01mV；测量电极电位分辨率0.01mV；温度精度0.1℃；7寸彩色触摸屏显示操控；电极支架可自动升降，高度自由调节； |
| 5 | 张拉应力检测仪 | 1 | - 台 | - ★1、锚下有效预应力；全自动工作方式。 - ★2、便携式数控泵站具备自动驱动方式，内置电池，可拆卸更换。工业锂电池，工作电压：48V，电池容量：13Ah。示值最大误差优于±0.5%FS，测试最大误差差优于±0.5%FS。力值最大量程250kN，自动控制千斤顶的升降压，设备具备力和位移限值功能。 - ★3、位移测量范围（0-60）mm，检测过程不得对原有预应力产生明显扰动，不得改变夹片与钢束的的咬合关系，使其产生错位。 - ★4、压力测试通道：外置单个测力传感器通道；内置工作压力与系统压力双压力传感器；具有冗余设计，支持最多三组传感器互相校对，提供全面安全保护。 - ★5、具备项目管理，具备钢束管理，具备拐点智能判断，具备传感器管理。具备提示、报警与故障诊断功能：包括通讯异常报警、应力传感器与油压传感器读数不匹配、张拉力超过警戒值、收顶时油压过大等智能提示与故障诊断功能。具备标定辅助，具备数据导出，具备报表生成，具备标定辅助。 - 6、其他要求①平板电脑性能：屏幕≥10.4寸电容触摸屏，操作系统:Android，数据运行容量≥4G，存储容量≥64G，电池容量≥7250mAh通过WIFI与泵站通讯，内置4G通讯模块，可插入SIM卡实现现场联网 |
| 6 | 孔道灌浆密实度质量检测仪 | 1 | - 台 | - ★1、供电方式：内置充电电池，满电量可供工作时间＞6h；通讯方式：无线，USB;通讯距离：显示端与采集端远距离交互，最远可达40米. - 2、测试通道数：2通道，触发与接收可互换 - 3、采样点数：＞20000个，可调；采样频率：500kHz，可调采样精度：24位；前置放大器：多档位可调（X1、X5、X30、X100）；传感器类型：加速度传感器 - ★4、定位耦合方式：高阻尼传感器支座，可避免按压力度不均匀造成的误差（投标文件中提供实物照片并加盖投标人公章）；定性耦合方式：磁性卡座固定 - 5、运行内存：不小于16GB；存储空间：＞64GB，可存储大量数据；防护等级：工业级 - 测试功能：灌浆缺陷定位、灌浆质量定性 - ★6、噪音处理及频谱分析：移动平滑、BPF、EMD、小波降噪，FFT、MEM（投标文件中提供功能截图并加盖投标人公章） - ★7、采样模式：单次、阈值连续、特征波形连续（AI辅助判定，有效过滤非激振波形）；图形处理模式：等值线、弹性波雷达扫描；位置信息：支持GPS定位 - 8、三维图形处理模式：支持三维等值线模式，上亿体素细节展示，多方位全景成像。 - ★9、设备数据能无缝直接上传至数据云平台，平台具备存储、搜索、统计、报告浏览等功能； - ★10、数据（必须按固定格式上传）可以在云端服务器进行AI（人工智能）训练及分析。 - 11、灌浆密实度测试范围：定性测试可达150m；定位测试范围：0.1～1.0m - 12、支持多功能移动端APK，可进行裂缝勾勒及水印拍照记录 |
| 7 | 混凝土搅拌机 | 1 | - 台 | - 1、进料容量：96升 - 2、出料容量：60升 - 3、最大出料容量：66升 - 4、搅拌均匀时间：≤45秒 - 5、搅拌轴转速：47转/分 - 6、电动机功率：2.2千瓦 - 7、电源电压：380伏 - 8、重 量： 约300公斤 |
| 8 | 振动台 | 1 | - 台 | - 1、磁盘式振动台；2、面积1m2； |
| 9 | 压力机 | 1 | - 台 | - 1、最大试验力：2000kN - 2、测试精度范围：4%-100% - 3、示值精度：≤±1% - 4、加荷速率：0.3Mpa - 0.8Mpa - 5、加荷速率精度：±5% - 6、上下压板间距离：330mm - 7、承压板直径：300*260mm - 8、活塞最大行程：50mm - 9、活塞直径：Φ280㎜ - 10、油液最高压力：40Mpa - 11、油泵电机功率：0.75kw - 12、试验机主机：480*400*1300㎜ - 控制柜尺寸：600*600*1500㎜ - 13、具备联网上传功能； - 14、伺服式； - 15、系统软件参数：（1）系统稳定强；（2）不低于SuperTestV6.1版本 |
| 10 | 万能试验机 1000 | 1 | - 台 | - 1、最大负荷:1000KN - 2、量程：全程不分档，等效3档 - 3、示值相对误差不超过：≤1% - 4、分辨率：0.01KN - 5、拉伸钳口间最大距离：580mm - 6、扁试样最大夹持宽度：75mm - 7、扁试样夹持厚度：0-40mm - 8、圆试样夹持直径：ø20-60mm - 9、弯曲试验支点间最大距离：500mm - 10、拉伸空间两拉杆有效间距：580mm - 11、压缩空间两拉杆有效间距：580mm - 12、试台上升速度（最大）：≥70mm/min - 13、下钳口升降速度：≥200mm/min - 14、油泵电动机动率：1.5KW - 15、横梁上下移动电动机功率：0.55KW - 16、试验机主机尺寸：840×640×2200mm: - 控制柜尺寸：650×650×1500mm； - 具备联网上传功能； - 伺服式； - 19、系统软件参数：（1）系统稳定强；（2）不低于SuperTestV6.1版本 |
| 11 | 万能试验机 300 | 1 | - 台 | - 1、最大负荷:300KN - 2、量程：全程不分档，等效3档 - 3、示值相对误差不超过：≤1% - 4、分辨率：0.01KN - 5、拉伸钳口间最大距离：550mm - 6、扁试样最大夹持宽度：70mm - 7、扁试样夹持厚度：0-15mm - 8、圆试样夹持直径：ø10-32mm - 9、弯曲试验支点间最大距离：300mm - 10、拉伸空间两拉杆有效间距：550mm - 11、压缩空间两拉杆有效间距：550mm - 12、试台上升速度（最大）：≥140mm/min - 13、下钳口升降速度：≥200mm/min - 14、油泵电动机动率：1.5KW - 15、横梁上下移动电动机功率：0.55KW - 16、试验机主机尺寸：670×450×1950mm: - 控制柜尺寸：650×650×1500mm； - 具备联网上传功能； - 伺服式； - 19、系统软件参数：（1）系统稳定强；（2）不低于SuperTestV6.1版本 |
| 12 | 万能试验机 100 | 1 | - 台 | - 1、最大负荷:100KN - 2、量程：全程不分档，等效3档 - 3、示值相对误差不超过：≤1% - 4、分辨率：0.01KN - 5、拉伸钳口间最大距离：550mm - 6、扁试样最大夹持宽度：70mm - 7、扁试样夹持厚度：0-12mm - 8、圆试样夹持直径：ø10-20mm - 9、弯曲试验支点间最大距离：300mm - 10、拉伸空间两拉杆有效间距：550mm - 11、压缩空间两拉杆有效间距：550mm - 12、试台上升速度（最大）：≥140mm/min - 13、下钳口升降速度：≥200mm/min - 14、油泵电动机动率：1.1KW - 15、横梁上下移动电动机功率：0.55KW - 16、试验机主机尺寸：670×450×1950mm: - 控制柜尺寸：650×650×1500mm； - 具备联网上传功能； - 伺服式； - 19、系统软件参数：（1）系统稳定强；（2）不低于SuperTestV6.1版本 |
| 13 | 弯曲机 | 1 | - 台 | - 1、弯曲钢筋直径范围：¢6-¢40mm - 2、钢筋正向弯曲角度：0º-180º内任意设定 - 3、钢筋反向弯曲角度：0º- -20º内任意设定 - 4、工作盘转速：≤2.9r/min - 5、辊心距离：165mm - 6、工作盘直径：¢580mm - 7、电动机功率：1.5KW - 8、机器外形尺寸：1050*740*1170（mm） - 9、机器重量：约700Kg |
| 14 | 路强仪 | 1 | - 台 | - 普通路强仪20T传感器 |
| 15 | 恒温溢流水槽 | 1 | - 台 | - 能控制23±2℃ |
| 16 | 抗折抗压一体机 | 1 | - 台 | 抗压强度试验 1、最大试验力：300kN 2、恒加荷速率：0.3kN/s-9.9 kN/s 3、上下压板间距：220mm 4、承压板直径：φ180mm 5、活塞最大行程;:90mm 抗折强度试验 1、最大试验力:10kN 2、恒加荷速率:0.05kN 3、截面边长:40mm 4、支座间跨度:100mm 5、活塞最大行程:50mm 试验机示值精度 1、示值相对误差（精度）:±0.5% 2、示值重复性相对误差:1.0% 3、回零相对误差:±0.1% 4、试验机力值示装置的相对分辨率: 0.5% 5、零点漂移：≤±0.1% 6、复荷传感器 7、抗折为滚珠丝杆控制、抗折抗压可同时做试验。 8、具备联网上传功能； 9、伺服式； 10系统软件参数：（1）系统稳定强；（2）不低于SuperTestV6.1版本整机参数 - 1、液压电机功率：1.1KW - 2、供电电源：380V（±10%） - 3、外形尺寸：1200×460×1200mm 4、整机重量：400Kg |
| 17 | 水养箱 | 1 | - 台 | - 1、温度控制仪误差：±1℃ 2、电源电压：220V±10% 3、电源频率：50HZ 4、压缩机功率：180W 5、加热器功率：1000W 6、工作室尺寸：170×280×70（mm）×30只 7、外形尺寸：30型800×850×1600（mm ） |
| 18 | 一体式钢筋扫描仪 | 1 | - 台 | - ★具备上传功能，能测试60mm或以上净保护层。 |
| 19 | 取芯机 | 1 | - 台 | - 带50mm、100mm、150mm钻头、汽油发动机 |
| 20 | 养护室控制仪 | 1 | - 套 | - 温度控制仪误差：±1℃ 2、控制温度：20℃ 3、控制湿度：95% 4、电源电压：380V（三相四线） 5、制冷功率：6KW 6、加热功率：8KW 7、控制面积： ≤50M2 - 8、上传功能 |
| 21 | 养护架 | 20 | - 套 | - 1、不锈钢架子、壁厚0.8mm |
| 22 | 一体式数显高强回弹仪 | 1 | - 台 | - 具备上传功能 |
| 23 | 水泥胶砂振动台 | 1 | - 台 | - 1、台盘(包括臂杆、压模框等)的总质量: 13.75kg 士 0.25kg 2、振动部分总重量:20kg 士 0.5kg 3、振幅(落距):15mm 士 0.3mm 4、振动 60 次的时间:60 秒士 2 秒 5、电动机型号:90TDY4 6、电动机转速:60 转/分 7、电动机功率:40W 8、电源电压:AC220V 50Hz 9、外形尺寸:1152×482×510mm 10、净重:65kg |
| 24 | 水泥胶砂搅拌机 | 1 | - 台 | - 1、搅拌叶转数 速度挡 ： 低速/高速 自转r/min ：140 士 2/285 士 3 公转 r/min ：62 士 2/125 士 3 2、搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同：ISO679 3、搅拌叶宽度： 135mm 4、搅拌锅：容积 5L、壁厚 1.5mm 5、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙：3mm 土 1mm 6、电机（单相交流伺服电机）：功率 750W 7、外形尺寸: 630×400×660(mm) 8、净重：68kg |
| 25 | 混凝土搅拌机 | 1 | - 台 | - 1、进料容量：96升 2、出料容量：60升 3、最大出料容量：66升 4、搅拌均匀时间：≤45秒 5、搅拌轴转速：47转/分 6、电动机功率：2.2千瓦 7、电源电压：380伏 8、重 量： 约300公斤 |
| 26 | 振动台 | 1 | - 台 | - 1、磁盘式振动台；2、面积1m2； |
| 27 | 压力机 | 1 | - 台 | - 最大试验力：2000kN 2、测试精度范围：4%-100% 3、示值精度：≤±1% 4、加荷速率：0.3Mpa - 0.8Mpa 5、加荷速率精度：±5% 6、上下压板间距离：330mm 7、承压板直径：300*260mm 8、活塞最大行程：50mm 9、活塞直径：Φ280㎜ 10、油液最高压力：40Mpa 11、油泵电机功率：0.75kw 12、试验机主机：480*400*1300㎜ 控制柜尺寸：600*600*1500㎜； - 具备联网上传功能； - 伺服式； - 15、系统软件参数：（1）系统稳定强；（2）不低于SuperTestV6.1版本 |
| 28 | 万能试验机 1000 | 1 | - 台 | - 最大负荷:1000KN 2、量程：全程不分档，等效3档 3、示值相对误差不超过：≤1% 4、分辨率：0.01KN 5、拉伸钳口间最大距离：580mm 6、扁试样最大夹持宽度：75mm 7、扁试样夹持厚度：0-40mm 8、圆试样夹持直径：ø20-60mm 9、弯曲试验支点间最大距离：500mm 10、拉伸空间两拉杆有效间距：580mm 11、压缩空间两拉杆有效间距：580mm 12、试台上升速度（最大）：≥70mm/min 13、下钳口升降速度：≥200mm/min 14、油泵电动机动率：1.5KW 15、横梁上下移动电动机功率：0.55KW 16、试验机主机尺寸：840×640×2200mm: 控制柜尺寸：650×650×1500mm； - 具备联网上传功能； - 伺服式； - 19、系统软件参数：（1）系统稳定强；（2）不低于SuperTestV6.1版本 |
| 29 | 万能试验机 300 | 1 | - 台 | - 最大负荷:300KN 2、量程：全程不分档，等效3档 3、示值相对误差不超过：≤1% 4、分辨率：0.01KN 5、拉伸钳口间最大距离：550mm 6、扁试样最大夹持宽度：70mm 7、扁试样夹持厚度：0-15mm 8、圆试样夹持直径：ø10-32mm 9、弯曲试验支点间最大距离：300mm 10、拉伸空间两拉杆有效间距：550mm 11、压缩空间两拉杆有效间距：550mm 12、试台上升速度（最大）：≥140mm/min 13、下钳口升降速度：≥200mm/min 14、油泵电动机动率：1.5KW 15、横梁上下移动电动机功率：0.55KW 16、试验机主机尺寸：670×450×1950mm: 控制柜尺寸：650×650×1500mm； - 具备联网上传功能； - 伺服式； - 19、系统软件参数：（1）系统稳定强；（2）不低于SuperTestV6.1版本 |
| 30 | 万能试验机 100 | 1 | - 台 | - 最大负荷:100KN 2、量程：全程不分档，等效3档 3、示值相对误差不超过：≤1% 4、分辨率：0.01KN 5、拉伸钳口间最大距离：550mm 6、扁试样最大夹持宽度：70mm 7、扁试样夹持厚度：0-12mm 8、圆试样夹持直径：ø10-20mm 9、弯曲试验支点间最大距离：300mm 10、拉伸空间两拉杆有效间距：550mm 11、压缩空间两拉杆有效间距：550mm 12、试台上升速度（最大）：≥140mm/min 13、下钳口升降速度：≥200mm/min 14、油泵电动机动率：1.1KW 15、横梁上下移动电动机功率：0.55KW 16、试验机主机尺寸：670×450×1950mm: 控制柜尺寸：650×650×1500mm； - 具备联网上传功能； - 伺服式； - 19、系统软件参数：（1）系统稳定强；（2）不低于SuperTestV6.1版本 |
| 31 | 弯曲机 | 1 | - 台 | - 1、弯曲钢筋直径范围：¢6-¢40mm 2、钢筋正向弯曲角度：0º-180º内任意设定 3、钢筋反向弯曲角度：0º~ -20º内任意设定 4、工作盘转速：≤2.9r/min 5、辊心距离：165mm 6、工作盘直径：¢580mm 7、电动机功率：1.5KW 8、机器外形尺寸：1050*740*1170（mm） 9、机器重量：约700Kg |
| 32 | 路强仪 | 1 | - 台 | - 普通路强仪20T传感器 |
| 33 | 恒温溢流水槽 | 1 | - 台 | - 能控制23±2℃ |
| 34 | 抗折抗压一体机 | 1 | - 台 | 抗压强度试验 1、最大试验力：300kN 2、恒加荷速率：0.3kN/s-9.9 kN/s 3、上下压板间距：220mm 4、承压板直径：φ180mm 5、活塞最大行程;:90mm 抗折强度试验 1、最大试验力:10kN 2、恒加荷速率:0.05kN 3、截面边长:40mm 4、支座间跨度:100mm 5、活塞最大行程:50mm 试验机示值精度 1、示值相对误差（精度）:±0.5% 2、示值重复性相对误差:1.0% 3、回零相对误差:±0.1% 4、试验机力值示装置的相对分辨率: 0.5% 5、零点漂移：≤±0.1% 6、复荷传感器 7、抗折为滚珠丝杆控制、抗折抗压可同时做试验。 8、具备联网上传功能； 9、伺服式； 10系统软件参数：（1）系统稳定强；（2）不低于SuperTestV6.1版本； 整机参数 - 液压电机功率：1.1KW - 供电电源：380V（±10%） - 外形尺寸：1200×460×1200mm - 4、整机重量：400Kg |
| 35 | 水养箱 | 1 | - 台 | - 1、温度控制仪误差：±1℃ 2、电源电压：220V±10% 3、电源频率：50HZ 4、压缩机功率：180W 5、加热器功率：1000W 6、工作室尺寸：170×280×70（mm）×30只 7、外形尺寸：30型800×850×1600（mm ） |
| 36 | 一体式钢筋扫描仪 | 1 | - 台 | ★具备上传功能，能测试60mm或以上净保护层。 |
| 37 | 取芯机 | 1 | - 台 | 汽油发动机 |
| 38 | 养护室控制仪 | 1 | - 套 | 1、温度控制仪误差：±1℃ 2、控制温度：20℃ 3、控制湿度：95% 4、电源电压：380V（三相四线） 5、制冷功率：6KW 6、加热功率：8KW 7、控制面积： ≤50M2 8、上传功能 |
| 39 | 养护架 | 20 | - 套 | 1、不锈钢架子、壁厚0.8mm |
| 40 | 数显高强回弹仪 | 1 | - 台 | ★具备上传功能 |
| 41 | 水泥胶砂振动台 | 1 | - 台 | 1、台盘(包括臂杆、压模框等)的总质量: 13.75kg 士 0.25kg 2、振动部分总重量:20kg 士 0.5kg 3、振幅(落距):15mm 士 0.3mm 4、振动 60 次的时间:60 秒士 2 秒 5、电动机型号:90TDY4 6、电动机转速:60 转/分 7、电动机功率:40W 8、电源电压:AC220V 50Hz 9、外形尺寸:1152×482×510mm 10、净重:65kg |
| 42 | 水泥胶砂搅拌机 | 1 | - 台 | 1、搅拌叶转数 速度挡 ： 低速/高速 自转r/min ：140 士 2/285 士 3 公转 r/min ：62 士 2/125 士 3 2、搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同：ISO679 3、搅拌叶宽度： 135mm 4、搅拌锅：容积 5L、壁厚 1.5mm 5、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙：3mm 土 1mm 6、电机（单相交流伺服电机）：功率 750W 7、外形尺寸: 630×400×660(mm) 8、净重：68kg |

- 注：1、为完成本项目所必需的未列入采购清单的其他配件投标供应商需无偿提供。2、▲本次采购不允许进口产品投标。

- ▲供货期限：采购人发出通知后30个日历天内供应商须完成货物的供货、安装、调试。

- 交货地点：由乙方负责将货物运送至甲方指定地点（温州市范围内）。甲方对货物签收前，货物的损灭、丢失、盗窃等之风险均由乙方承担。

- （五）产品质保及售后服务要求：

- ▲1、本项目所有产品的免费质保期为三年，自最终验收合格次日起计算。若货物另有高于合同约定的质保期期限或卖方投标文件另有承诺的按就高原则执行。

- ▲2、卖方提供的设备必须为未经使用的原厂行货，且需对设备质量“三包”，设备质量标准按原厂质量标准执行，原厂质量标准应满足有关国家标准、行业标准或通用标准；

- 3、质保期满后，卖方应继续承担技术支持、维修、保养和维修件和易损件的优惠供应。

- 4、在质保期内，系统或设备发生故障时，接到电话后即时响应，免费提供咨询、维修服务，确认需要派人到现场时，派遣技术人员乘坐最近一班交通工具到达现场，且一般故障排除时间不超过24个小时，如超过24小时无法解决问题，投标供应商需及时提供替代设备，保证设备正常运行。

- （六）质量要求：

- 1、中标供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

- 2、中标供应商所提供的产品必须符合行业的国家标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。

- ▲3、投标供应商所提供的货物应保证是全新的和未使用过的且原装合格正品。

- 4、中标供应商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

- （七）其他要求：

- 1、保留测试项的指标，采购人可在合同签订前要求中标供应商提供设备测试。如测试不满足采购文件要求，则视为投标供应商提供虚假材料，其投标无效，并按有关规定上报监管部门处理。

- 2、所有产品安装、调试、故障解决及后续因实际需求变更引起的重新配置工作均由中标供应商负责实施。

- 3、如采购文件中遗漏了本次项目所必须具备的设备、配件或服务，请投标供应商在投标文件中指出，并提出解决方案供参考；中标供应商有义务保证采购人该项目的完整，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人设备无法正常操作，中标供应商须免费提供。

- 4、免费提供操作培训服务，并提供详细的培训计划及方案。投标供应商提供培训场所与设备进行本地化培训，培训内容应包括产品使用，维护管理等，并提供培训手册。乙方提供的培训次数不少于2次，培训期间乙方人员产生的相关费用自行支付。

- 5、▲本项目采用综合评分法，主要产品（指张拉应力检测仪、孔道灌浆密实度质量检测仪、锚（索）杆质量检测仪）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- （八）▲本项目采购预算103万元，投标供应商报价超过采购预算金额的，其投标文件作无效标处理。

- （九）付款方式：详见合同条款。

- （十）验收方式：详见合同条款。

- 第五部分  评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保编制质量、完成时间，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的技术资信标进行评

审；技术资信标评审结束后即公布投标供应商技术资信标得分情况，之后开商务（价格）标；对商务（价格）标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

▲2、如本项目第一次采购因有效投标供应商数量不足3家作流（废）标处理，根据《温州市市属国有企业采购管理办法》相关条款规定，采购人将重新组织采购。本项目属于国有企业采购项目，投标截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

▲3、若所有投标供应商投标报价均超出采购预算金额，本项目做流标处理。

4、询标：

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标供应商作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标供应商询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标供应商放弃询问核实机会的除外（投标供应商所留联系方式无法联系上、在规定的时限（30分钟）内投标供应商不参加询问核实活动或不予答复的）。

（3）询标内容及投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标供应商作出澄清、说明，不得接受投标供应商主动提出的澄清、说明。

（5）投标供应商不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标供应商在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

四、评标办法

1.  本评标办法采用百分制综合评估法，技术资信70分（技术资信权值70%），商务（报价）30分（商务（报价）权值30%）。最大限度地满足采购文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标供应商，将被推荐为中标候选人。

五、评分细则

1.  技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各投标供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类产品供货业绩 | 0-5分 | - 投标供应商自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）同类产品（指张拉应力检测仪或孔道灌浆密实度质量检测仪或锚（索）杆质量检测仪）供货业绩，提供合同复印件，每份有效合同得1分，最多得5分。 - 业绩证明材料：提供合同复印件（加盖投标供应商公章），否则不予得分。 |
| 2 | 对应于采购文件技术规格及配置等的偏离度 | 0-25分 | - 与采购文件第四部分采购内容及要求中“（二）技术要求”：打“★”号负偏离的每项扣3分；未打“★”号负偏离的每项扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 整体供货方案 | 0-15分 | - 根据各投标供应商整体供货方案：包括但不限于产品制造、运输、安装、调试、验收、培训等，横向比较打分； - 供货方案合理性、可行性强得：15-10.1分； - 供货方案合理性、可行性一般得：10-5.1分； - 供货方案合理性、可行性差得：5-0分； |
| 4 | 售后服务 | 0-15分 | - 1、根据投标供应商售后服务方案、服务标准、备品情况、售后服务承诺的合理性、完整性、可行性等，进行横向比较打分； - 合理性、完整性、可行性强得：10-6.8分； - 合理性、完整性、可行性一般得：6.7-3.4分； - 合理性、完整性、可行性差得：3.3-0分。 - 2、根据售后服务人员配备、应急方案（包括故障响应、修复时间）等，进行横向比较打分； - A档：5-3.4分；B档：3.3-1.7分； C：档1.6-0分。 |
| 5 | 质保期满后相关服务 | 0-5分 | - 根据投标供应商承诺提供质保期满后的技术支持、维修、保养和维修件和易损件的优惠措施，横向比较打分； - 承诺到位，优惠明显的得：5-3.4分； - 承诺较为到位，优惠较为明显的得：3.3-1.7分； - 承诺不到位，优惠不明显的得：1.6-0分。 - 注：未提供承诺书的不予得分。 |
| 6 | 质保期 | 0-2分 | - 在满足采购文件要求的免费维保服务期三年的基础上，每增加一年得1分（增加部分不足一年的不得分），最高得2分。 |
| 7 | 优惠条件 | 0-3分 | - 根据投标文件中是否有超出采购要求的优惠条件及增值服务进行评审，横向比较打分； - A档：3-2.1分；B档：2.0-1.1分； C：档1.0-0分。 |

评标委员会、采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标供应商出具投标文件中的合同文本，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。

2、商务（报价）评分（30分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价;

1）有效投标供应商的投标价等于评标基准价时，其商务（报价）评分值为满分30分；

2）其他有效投标供应商的商务（报价）评分按以下公式计算：

商务（报价）得分=（评标基准价/投标供应商投标报价）×商务（报价）权值×100（四舍五入后保留小数2位）（商务（报价）权值为30%）

- ▲本项目采购预算103万元，投标供应商报价超过采购预算金额的，其投标文件作无效标处理。

- ▲所有投标供应商商务报价均超采购预算金额，重新组织招标。

3、有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分第一名投标供应商作为中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且报价相同的，则由评标委员会以少数服从多数的原则投票选择其中一名为名次优先者。

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，本次招标失败(指发生上述情况的标段），重新招标。

七、确定中标人

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内在浙江政府采购网、温州国企采购平台等发布采购公告的网站上发布中标公告，公告期为3日。供应商有质疑（异议）的应在公告期内提出（以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑（异议）），对质疑答复不满的，可以在答复期满后15个工作日内向温州市交通发展集团有限公司纪检监察室投诉。公告期内无供应商提出质疑（异议）的，采购人应当向中标人发出中标通知书，并在30日内按照采购文件和中标人投标文件的约定签订合同。

八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。